# Российская Федерация

# Ростовская область

# Октябрьский район

# Муниципальное образование « Краснокутское сельское поселение»

# Администрация Краснокутского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2013г                                       № 279                                х. Красный Кут.

Об усилении мер пожарной безопасности

в осенне – зимний (пожароопасный)

период 2013-2014 гг.

С целью предотвращения пожаров и обеспечения бесперебойной работы объектов в осенне-зимний пожароопасный период, в соответствии с Федеральными законами "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ, руководствуясь п. 10 ст. 2  Устава муниципального образования «Краснокутское сельское поселение".

Постановляю:

1.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности:

1.1. Проверить противопожарное состояние всех производственных, складских и вспомогательных зданий и помещений, объектов с массовым пребыванием людей, в том числе на наличие и состояние путей эвакуации, обратив внимание на выполнение мероприятий, предлагаемых органами ОНД по Октябрьскому району Ростовской области. Принять конкретные меры к устранению выявленных недостатков.

1.2. Территорию, закрепленную за предприятиями, очистить от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы и т.п. Горючие отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем своевременно вывозить, запретить сжигание листвы и мусора на территории , в том числе на территории предприятий и организаций.

1.3. Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям и сооружениям, открытым складам, водоисточникам, используемым для пожаротушения, подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю освободить и содержать в исправном состоянии. О закрытии дорог или проездов для ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в пожарную охрану по телефону  01.

1.4. Проверить состояние электрооборудования, осветительной и силовой электропроводки и устранить выявленные нарушения и неисправности. Во всех помещениях (независимо от назначения), которые после окончания работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы отключать.

1.5. Обследовать и производить чистку дымоходов и печей от сажи на объектах и в жилых домах перед началом, а также в течение всего отопительного сезона в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности.

К работам привлекать организации, имеющие соответствующие лицензии, с составлением акта обследования.

1.6. Укомплектовать в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности, проверить и привести в готовность имеющиеся средства пожаротушения, источники противопожарного водоснабжения, автоматические системы извещения и тушения пожаров. Имеющиеся водоемы отремонтировать и заполнить водой.

1.7. Для обеспечения планомерного и целенаправленного обучения населения мерам пожарной безопасности: провести с рабочими, служащими инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности и действиям в случае пожара; образовательным учреждениям обратить особое внимание на обучение детей.

1.8. В учреждениях с ночным пребыванием людей установить систематический контроль за несением дежурства обслуживающим персоналом. Руководителям указанных объектов ежедневно в установленное Государственной противопожарной службой время сообщать в пожарную часть, в районе выезда которой находится объект, информацию о количестве людей, находящихся на каждом объекте.

2. Всем жителям поселения рекомендовать:

2.1. В домах частного  жилищного фонда проверить противопожарное состояние жилых и вспомогательных помещений. При обнаружении нарушений правил пожарной безопасности сообщить в органы государственного пожарного надзора.

2.2. Сжигание листвы, веток, мусора, полимерной тары, пленки и тому подобного на территории поселения запрещено Областным законом Ростовской области об «Административных правонарушениях». Принимать меры к сдаче мусора специализированным организациям для их вывоза с территорий домов  частного  жилищного фонда.

2.3. О закрытии дорог или проездов для ремонта, разрытия или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в пожарную охрану по телефону  01.

2.4. Каждая жилая квартира, частное домовладение, должны быть укомплектованы порошковыми огнетушителями вместимостью не менее 3 л. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности жилых квартир несут владельцы частного жилья и приватизированных квартир, ответственные наниматели жилья.

2.5. Не оставлять на открытых площадках и во дворах, на территориях жилых домов тару (емкости, канистры и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

2.6. Предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность государственным инспекторам по пожарному надзору проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

3. Рекомендовать ТСЖ совместно с инспектором  по вопросам благоустройства, пожарной безопасности, ГО и ЧС  Ильиной О. В.:

3.1. Провести ревизию подвальных помещений на их соответствие правилам пожарной безопасности.

3.2. В целях ограничения несанкционированного доступа на чердаки и подвалы принять меры по их закрытию.

3.3. Провести разъяснительную работу среди жителей ТСЖ о правилах противопожарной безопасности.

4. Рекомендовать  руководителям  организаций, предприятий, учреждений в случае возникновения на их объектах пожара, предоставить по требованию руководителя тушения пожара имеющуюся технику, которая может быть использована для подвоза воды, эвакуации людей, материальных ценностей и ликвидации последствий пожара.

5. Контроль за выполнением  данного постановления возложить на зам. главы Огнева В.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

Глава Краснокутского

сельского    поселения                                                                           В. В. Мартыненко